| Бланк-заказ на прямоугольные утки | ЗАКАЗ № |  |
| --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК |  |
| ОБЪЕКТ ____________________ |  |
| АДРЕС ____________________ |  |
| СРОК ПОСТАВКИ ____________________ |  |
| Варианты соединения: |  |
|  | A | с рейкой |
|  | B | рейка, один конец гладкий |
|  | C | без рейки |
|  | D | с фланцем |
|  | E |  |
|  | F |  |
|  | S | шина |

| № | А мм | В мм | S мм | L мм | соединение | кол-во шт | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | 250 | 700 | 250 | 400 | S | 1 | 0.7мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 250 | 500 | 250 | 400 | S | 1 | 0.7мм |
| 7 | 250 | 1000 | 450 | 500 | S | 2 | 0.7мм |